## 填表说明
在线监测试剂开封登记表 · 填表说明
项目 | 说明
适用范围 | COD 消解试剂、氨氮试剂（水杨酸法／纳氏法）、总磷总氮试剂、pH 缓冲液与标准溶液等开瓶后进入有效期管理的试剂。
为什么要记 | 瓶上有效期是写给未开封状态的。开封后吸潮、见光、挥发、污染同时开始，实际可用时间明显短于标签日期。数据漂移多半从这里来。
口径一：看说明书 | 凡是标注了「开封后有效期」的，按标注执行——这是唯一有依据的口径，登记表「开封后期限(天)」直接抄标注值。
口径二：没有标注 | 按 1～3 个月管理（本表默认取 90 天，按实际调整），并且在这一批用到后半段之前，先用质控样确认一次，通过再继续用。
到期日怎么算 | 「到期日」列已写公式：开封日期 + 开封后期限(天)。手填会覆盖公式，建议只改前两列。
四个失效信号 | ① 空白值明显升高、重复性变差 ② 曲线斜率比上一批低一截 ③ 显色变浅、显色时间拉长甚至不显色 ④ 沉淀、结晶、变色、瓶壁挂膜。中两条即停用。
存放条件怎么写 | COD 消解试剂：避光、室温、开瓶即拧紧，不放在窗台／暖气片旁／试剂架阳光面。氨氮显色体系：多数避光，部分需冷藏，按说明书。
换批必做 | 记下旧批号与旧曲线 → 新批做空白与曲线 → 质控样验证 → 批号、开封日期、校准记录一起归档。换厂家更要整批替换，新旧混用等于两条曲线交替跑。
含汞废液 | 纳氏试剂等含汞废液单独收集、单独存放，按危险废物委托有资质单位处置，不得倒入下水。
保存年限 | 登记表建议与监测原始记录同档保存，不少于 5 年（与危废管理台账留档口径一致，便于检查时互相印证）。

## 试剂开封登记表
试剂开封登记表（每瓶一行，开封当天登记）
序号 | 试剂名称 | 规格/包装 | 批号 | 开封日期 | 开封后期限(天) | 到期日 | 开封人 | 存放条件 | 当前余量 | 停用日期 | 停用原因 | 处置方式 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 失效判定与处置
失效判定与处置（四条信号，中两条即停用）
信号 | 怎么看出来 | 常见原因 | 处置动作 | 要不要写说明
空白值升高 | 同批试剂空白值比开瓶时高一截，平行样重复性变差 | 吸潮、污染、挥发导致浓度变化 | 停用该瓶，换新批，重做空白 | 要：写进质控记录
曲线斜率下滑 | 斜率比上一批低一截，线性相关系数变差 | 显色体系失效、标准溶液过期 | 重做曲线；仍不达标则换批并查标准溶液 | 要：写进校准记录
显色异常 | 显色变浅、显色时间拉长，甚至不显色 | 试剂失效、温度偏低、比色皿污染 | 先查温度与器皿，再换批验证 | 要：写进原始记录
物理性状变化 | 沉淀、结晶、变色、瓶壁挂膜 | 低温析出、见光分解、微生物污染 | 停用并报废，按危废或供应商回收处置 | 要：写进试剂登记表
质控样不合格 | 质控样测定值超出允许范围 | 以上任一项，或仪器状态变化 | 先复核仪器与曲线，再判定换试剂 | 要：写进质控记录

## 质控验证记录
质控验证记录（开封后满一个月、换批、判定失效前，各做一次）
验证日期 | 试剂名称 | 批号 | 验证事由 | 空白值 | 曲线斜率 | 相关系数 | 质控样真值 | 质控样测定值 | 相对误差% | 判定 | 验证人 | 备注